## 機能要件一覧
様式第７号
機能要件一覧表
機能項目 |  |  | No. | 機能要件 | 貴社回答欄
大分類 | 中分類 | 小分類 |  |  | ○：標準機能 △：カスタマイズ ■：代替方法 ×：対応不可 | 【カスタマイズの場合】 ・カスタマイズ費用概算 【代替方法の場合】 ・実現方法概要 ・他自体での運用事例等
採取場所管理 | 採取場所登録 | 共通 | 1 | 採取場所情報について、採水場所を３階層(所管、事業所、採水場所)で管理できる構成であること
|  | 共通 | 2 | 採水場所情報についてシステム画面上で直接登録・編集できること
|  | 共通 | 3 | リスト形式で選択して登録する項目について、選択肢をユーザ操作により変更できること
|  | 採取場所 | 4 | 採取場所の新規登録に伴い、管理番号を自動発行できること
|  | 採水場所 | 5 | 採水場所毎に検査内容に沿った水質検査項目を設定できること
|  | 採水場所 | 6 | 採水場所毎に、複数の基準値がある水質検査項目について、適用する基準値を選択、設定できること
|  | 採水場所 | 7 | 採水場所毎の水質検査項目は、検査項目グループ（水質基準よりマスタ管理）から選択し、採水場所毎に修正ができること
| 採取場所一覧 | 検索 | 8 | 採水場所情報を３階層について、Windowsエクスプローラーを参考に、階層的に容易に検索できること
|  | 検索 | 9 | 採取場所マスタ一覧表示において、単語検索（完全一致・部分一致）、日付の範囲指定検索、あいまい検索、複数条件指定ができること
|  | 出力 | 10 | 採取場所一覧を検索機能により絞込みした状態で、採取場所一覧としてCSVファイル等に出力できること
| 採取場所表示 | 表示 | 11 | 採取場所単位で採水場所情報を表示できること
|  | 出力 | 12 | 採取場所毎の詳細情報をExcelファイル等に出力できること
検査計画管理 | 検査計画作成 | 出力 | 13 | 年度毎に全採水場所の検査種別・検査項目・周期・前回実績等を一覧で出力できること（前年度データ出力・当年度用に編集・取込みを想定）
|  | 取込 | 14 | 当年度の採水検査の対象採取場所は、Excelファイルの取込みにより設定できること（前年度実績を元に複写・編集して当年度計画として取込み）
|  | 編集 | 15 | 年度途中に採取場所の追加・変更があった場合に、システム画面上で検査計画の追加・変更ができること
| 検査計画表示 | 表示 | 16 | 設定した立入採水予定日について、カレンダー形式で対象採取場所等を一覧表示できること
検査結果管理 | 検査結果登録 | 共通 | 17 | 各採水場所の立入採水検査毎に、各検査項目の検査結果を登録できること
|  | 共通 | 18 | 検査結果は、検査結果値（生値）と自動端数処理をした管理値の２通りを管理できること
|  | 共通 | 19 | 水質検査（検体）毎又は検査項目毎に検査結果未登録の項目を抽出して検査結果を登録できること
|  | 共通 | 20 | 水質検査（検体）毎に基準日（採水日・検査日等）を設定し、基準日に応じた検査基準により、検査結果の判定ができること
|  | 共通 | 21 | 分析期限の設定が可能なこと、分析納期は基準の日数が試験内容によって設定できること、分析期限は自動で稼働日を考慮し算出されること
|  | 共通 | 22 | 登録した検査結果の値が基準値等を超過するものについて、文字色等により識別できること
|  | 共通 | 23 | 検査結果（適用基準値・判定等を含む）は、その後の基準値変更・適用基準の変更等があっても、登録時の内容が保持されること
|  | 結果登録 | 24 | 採水場所毎に自主検査項目として設定した項検査項目に対して、自主検査の結果を入力するExcelファイルを出力できること
|  | 結果登録 | 25 | 検査結果の入力値が基準値等を超過するものについて、文字色等により識別できること
|  | 結果登録 | 26 | 検査結果入力用Excelファイルから結果をシステムに登録、検査結果を自動で登録できること
|  | 結果登録 | 27 | 取込んだ検査結果は、検査結果値（生値）と登録後にシステム内で自動端数処理をした管理値の２通りを管理できること
| 検査結果出力 | 出力 | 28 | 登録した検査結果を採取場所毎・採水場所別にExcelファイルで出力できること
水質基準管理 | 基準マスタ | 登録 | 29 | １つの検査項目（対象物質）に対して、複数の法令等（水質項目種別）による基準値を設定できる構成であること
|  | 登録 | 30 | 複数の基準値がある検査項目（対象物質）について、主となる基準値を選択、設定できること（デフォルト設定）
|  | 登録 | 31 | 基準マスタの新規登録・変更にあたって、適用日（過去・未来の日付）を設定し、適用日に応じて自動で検査結果の判定に適用できること
|  | 登録 | 32 | 基準マスタを変更した場合でも、すでに登録した検査結果に一切の影響を与えないこと
|  | 登録 | 33 | 計算により算出される検査項目（対象物質）については、同一検体の算出元となる検査項目（対象物質）の検査結果値（生値）及び管理値から自動計算で入力ができること
|  | 登録 | 34 | 検査項目（対象物質）毎に端数処理方法の設定（有効桁数設定、切捨・切上・四捨五入の選択）ができること
|  | 登録 | 35 | 検査項目（対象物質）毎に検査結果値（生値）が定量下限値を下回った場合の管理値の表示方法を選択できること（未満・＜・不検出・ND等）
|  | 登録 | 36 | 検査項目をユーザー操作によりグループし、グループ名を付けて管理できること
|  | 登録 | 37 | グループ化したマスタは適用日（過去・未来の日付）を設定し、適用日に応じて自動で検査結果の判定に適用できること
システム共通 | ユーザ管理 | 全般 | 38 | ユーザＩＤ・パスワードによる認証でログインし、5台程度の端末から同時ログインが可能なシステムであること
|  | 権限 | 39 | ユーザ毎に操作権限を設定し、権限マスタの設定に応じたシステム機能の利用制限ができること
|  | 権限 | 40 | 操作権限の種類は閲覧不可・閲覧のみ・編集可で設定できること
| データ管理 | 登録 | 41 | システム操作、変更箇所の変更履歴が記録(登録)できること 登録された記録データはCSVファイルなどのファイル出力が可能なこと
|  | 出力 | 42 | システムで登録された結果データは画面操作による選択形式で出力できること システム搭載されているツールにてデータ出力が可能であること
| 帳票管理 | 帳票 | 43 | 各種帳票の様式をユーザ操作により変更し、バージョン管理ができること
|  | 帳票 | 44 | 帳票の様式変更の適用日を設定し、適用日に応じて自動改定できること
|  | 帳票 | 45 | 過去の帳票を再発行する場合は、当時の様式・内容により出力できること