## 表紙
当初設計
令和7年度工事 |  | 部長 課長 担当課長補佐 主任 設計
淀江中学校普通教室空調設備設置工事
| 工事場所 | ： | 米子市淀江町西原660番地
| 工期 | ： | 契約日～ | 令和7年8月8日
|  | 金： |  |  | 0 | 円
米 子 市

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
1
式
工事費
1
式
米 子 市

## 種目
直接工事費 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
米 子 市

## 科目
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 3
改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
冷暖房設備
1
式
建築工事
1
式
電気設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材運搬費
1
式
計
米 子 市
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 4
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計
米 子 市

## 細目別内訳
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 5
改修工事 |  | 冷暖房設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天吊ツイン | 天吊形 ﾂｲﾝ 160形
160形 | 冷房 14.0kW 暖房 16.0kW
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、安全ﾈｯﾄ、転倒防止、
他付属品共
1
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
後打ちアンカ | 屋内式 ウェッジ式 M10
8
本
あと施工ｱﾝｶｰ | 金属拡張式 10mm
6
本
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 16
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 16
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(ｶﾗｰVP) |  |  | ｍ
排水管 保温 | 10t 20A
保温チューブ |  | 1
ｍ
排水管 保温 | 10t 25A
保温チューブ |  | 7
ｍ
保温化粧ｹｰｽ | φ120
(樹脂製) |  | 16
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
16
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 mm2- 2C 管内
2
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
10
ｍ
リモコンスイッチ
取付費 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 6
改修工事 |  | 冷暖房設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
片面歩車道ブロッ | B型
ク |  | 2
個
窓ガラスアルミパ | 900W×300H程度
ネル改修 |  | 1
か所
L型ブラケット | L型ブラケット
390×240程度 | 390×240 | 1
個
L型ブラケット | L型ブラケット
210×150程度 | 210×150 | 4
個
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 7
改修工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 20
| - |  | ㎡
養生(内部改修) | 個別改修
21
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 21
㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 下地撤去・開口部補強共 | 5
か所
枠組本足場 | 12m未満、建枠900×1700
(手すり先行方式) |  | 21
㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) |  | 4.8
ｍ
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類
21
㎡
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 8
改修工事 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
漏電遮断器取付け | 3P3E 50AF/30AT
1
個
漏電遮断器取付け | 3P3E 100AF/75AT
1
個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
40
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 36
ｍ
電動機結線 | 直入始動方式
1
台
プルボックス | SUS 200×200×200
3
個
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 4
か所
枠組本足場 | 12m未満、建枠900×1700
(手すり先行方式) |  | 14
㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) |  | 4.8
ｍ
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類
14
㎡
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 9
改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
漏電遮断器撤去 | 3P3E 50AF/50AT
1
個
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 10
改修工事 |  | 発生材運搬費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 1
| DID区間無し 27.5㎞以下 |  | 台
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 11
発生材処分費 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費 | 金属くず
0.1
ｍ3
計
米 子 市