## 表紙
当初設計
令和7年度工事 |  | 部長 課長 担当課長補佐 主任 設計
米子市福原子育て支援センター空調設備改修工事
| 工事場所 | ： | 米子市上福原二丁目2番2号
| 工期 | ： | 契約日～ | 令和7年8月8日
|  | 金： |  |  | 0 | 円
米 子 市

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
1
式
工事費
1
式
米 子 市

## 種目
直接工事費 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修工事
1
式
発生材処分費
▲1
式
計
米 子 市

## 科目
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 3
改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
冷暖房設備（機器）
1
式
冷暖房設備
1
式
建築工事
1
式
電気設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材運搬費
1
式
計
米 子 市
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 4
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
▲1
式
計
米 子 市

## 中科目1
直接工事費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
冷暖房設備（機器）
1
式
計
冷暖房設備
1
式
計
建築工事
1
式
計
電気設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材運搬費
1
式
計
米 子 市
直接工事費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
発生材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
▲1
式
計
米 子 市

## 細目別内訳
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 7
改修工事 |  | 冷暖房設備（機器）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴ | 冷暖房切替型 耐塩害仕様 R32冷媒
ｱｺﾝ | 冷房定格20.0kw 暖房定格22.4kw
室外機 | 分岐管、室外機用鋼製架台(300H)、
付属品共
1
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴ | 壁掛型
ｱｺﾝ | 冷房定格5.6kw 暖房定格6.3kw
室内機 | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、安全遮断弁、他付属品
共
1
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁｴ | 天吊型
ｱｺﾝ | 冷房定格7.1kw 暖房定格8.0kw
室内機 | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ(2台同時制御)、自動昇
降ﾊﾟﾈﾙ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ機能、他付属品共
2
台
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
2
台
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 8
改修工事 |  | 冷暖房設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 壁掛け -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 5.6kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 20.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
室内機取付鋼材 | L-40×40×3.2t×1800L程度
4
組
C型鋼用取付金具 | ﾎﾞﾙﾄ振り金具共
8
組
搬入費 | 単独搬入 300㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 0.1
ｔ
あと施工ｱﾝｶｰ | 金属拡張式 10mm
4
本
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 5
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 17
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 5
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 13
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 4
改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(ｶﾗｰVP)改修 |  |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 6
| 20A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 7
| 25A |  | ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 100 × 70
(樹脂製) |  | 2
ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 140 × 80
(樹脂製) |  | 3
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 34
ｍ
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 9
改修工事 |  | 冷暖房設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
3
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 mm2- 2C 管内
3
ｍ
リモコンスイッチ
取付費 |  | 2
個
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 10
改修工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 32
| - |  | ㎡
養生(内部改修) | 個別改修
60
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 60
㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 下地撤去・開口部補強共 | 9
か所
配管用貫通穴開口 | φ100程度
1
か所
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 11
改修工事 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
引込開閉器盤 | 屋外用
| 自立式架台取付 | 1
面
漏電遮断器取付け | 3P3E 50AT
1
個
遮断器取付け | 3P3E 40AT
1
個
装柱材料 | 腕金・厚鋼電線管用ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C 管内
2
ｍ
EM-IE電線 | 5.5mm2 × 1本
10
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 11
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 2
ｍ
電動機結線 | 直入始動方式
1
台
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 15
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-IE電線 | 2.0㎜ × 1本
18
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | C型(60.0㎜)
1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | C型(60.0㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 12
改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋外機 防振基礎あり 28.0kW以下
式空気調和機撤去 |  | 1
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 壁掛け -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
搬出費 | 単独搬出 500㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 0.4
(撤去用) |  |  | ｔ
冷媒フロン回収 | 機材使用料、処理費含む
1
式
冷媒用 | 12.7外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm | 6
撤去 |  |  | ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 6
撤去 |  |  | ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 140 × 80
(樹脂製)撤去 |  | 3
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白)撤 | 15A | 1
去 |  |  | ｍ
配管切断(鋼管) | 15A プラグ止め共
1
か所
制御ケーブル撤去 | CVV 2 mm2 - 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
6
ｍ
制御ケーブル撤去 | CVV 1.25mm2 - 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
1
ｍ
制御ケーブル撤去 | CVV 1.25mm2 - 3C 管内
2
ｍ
リモコンスイッチ
撤去 |  | 2
個
遮断器撤去 | 3P3E 40AT
1
個
ケーブル撤去 | 600V CV 14mm2 - 3C 管内
(CV,CVT,VV-R) |  | 4
ｍ
ケーブル撤去 | 600V CV 14mm2 - 3C FEP内
(CV,CVT,VV-R) |  | 2
ｍ
ケーブル撤去 | 600V CV 14mm2 - 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
(CV,CVT,VV-R) |  | 7
ｍ
線ぴ類撤去 | 合成樹脂線ぴ 35×18
1
ｍ
プルボックス撤去 | 120×120×100
1
個
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 13
改修工事 |  | 発生材運搬費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 1
| DID区間無し 6.5㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 1
| DID区間無し 16.0㎞以下 |  | 台
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 14
発生材処分費 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費 | 空調機器
391
kg
処分費 | 金属くず
0.1
ｍ3
処分費 | 廃プラ
0.1
ｍ3
計
米 子 市

## 細目別内訳 (2)
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処分税
0.1
ｔ
計
米 子 市