## 表紙
当初設計
令和7年度工事 |  | 部長 課長 担当課長補佐 主任 設計
米子市淡水魚試験研究育成施設受変電設備改修工事
| 工事場所 | ： | 西伯郡日吉津村冨吉1275番地1
| 工期 | ： | 契約日～ | 令和7年10月6日
|  | 金： |  |  | 0 | 円
米 子 市

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
米 子 市

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
米 子 市

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
米 子 市

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
キュービクル新設
1
式
仮設工事
1
式
キュービクル撤去
1
式
撤去工事
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計
米 子 市

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
キュービクル新設 | キュービクル
1
式
計
仮設工事 | 仮設用発電機
1
式
計
キュービクル撤去 | キュービクル
1
式
計
撤去工事 | 運搬
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
発生材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 発生材処分費
1
式
計
米 子 市

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | キュービクル新設 |  |  | キュービクル
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
キュービクル | 2面体､屋内SUS製
1
基
搬入費 | 単独搬入 3,000kg以下
(揚重機除く) |  | 1.8
ｔ
基礎増し打ち | 300×1900×150
1
か所
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系 全ねじボルト M12×160
4
本
HIVE(70)取外し再 | 取外し再取付
取付 |  | 4
ｍ
既設ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 300×300×200（樹脂製）
再取付 |  | 1
個
ケーブル取外し再
取付 |  | 1
式
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 仮設工事 |  |  | 仮設用発電機
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設発電機 三相 | 超低音型60kVA
| 軽油135L | 1
台
仮設発電機 単相 | 超低音型10kVA
| 軽油62L | 1
台
仮設発電機 三相 | 超低音型125kVA
| 軽油192L | 1
台
仮設発電機運搬 | 普通用
1
式
搬入費 | 複数搬入 5000kg以下
4.6
ｔ
搬出費 | 複数搬出 5000kg以下
(揚重機除く) |  | 4.6
(取外し用) |  |  | ｔ
盤結線費用 | 仮設発電機
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)
20
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C FEP内(PF･CD)
20
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 3C FEP内(PF･CD)
20
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 60
ｍ
ケーブル撤去 | 600V CV 5.5mm2 - 2C FEP内
(CV,CVT,VV-R) |  | 20
ｍ
ケーブル撤去 | 600V CV 14mm2 - 3C FEP内
(CV,CVT,VV-R) |  | 20
ｍ
ケーブル撤去 | 600V CV 100mm2 - 3C FEP内
(CV,CVT,VV-R) |  | 20
ｍ
IV,HIV電線撤去 | 8 mm2
60
ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | キュービクル撤去 |  |  | キュービクル
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
キュービクル撤去 | 2面体
| 基礎、ケーブル再使用 | 1
式
搬出費(撤去用) | 単独搬出 3000kg以下
1.3
ｔ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 撤去工事 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | DID区間無し 16.0㎞以下 | 1
| 廃油 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | DID区間無し 16.0㎞以下 | 1
| 金属くず |  | 台
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
発生材処分費 |  | 発生材処分費 |  |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 廃油
120
Ｌ
とりこわし | 金属類
発生材処分 |  | 1.2
ｍ3
計
米 子 市

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 13
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
絶縁油 | 絶縁油中のPCB含有試験
微量PCB含有分析 | （簡易測定法） | 3
調査 |  |  | 検体
工事情報共有シス
テム費 |  | 6
月
計
米 子 市