## 表紙
当初設計
令和7年度工事 |  | 部長 課長 担当課長補佐 主任 設計
大和公民館会議室空調設備改修工事
| 工事場所 | ： | 米子市淀江町中間592番地1
| 工期 | ： | 契約日～ | 令和7年8月25日
|  | 金： |  |  | 0 | 円
米 子 市

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
1
式
工事費
1
式
米 子 市

## 種目
直接工事費 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
米 子 市

## 科目
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 3
改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
冷暖房設備（機器）
1
式
冷暖房設備
1
式
建築工事
1
式
電気設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材運搬費
1
式
計
米 子 市
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 4
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計
米 子 市

## 中科目1
直接工事費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
冷暖房設備（機器）
1
式
計
冷暖房設備
1
式
計
建築工事
1
式
計
電気設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材運搬費
1
式
計
米 子 市
直接工事費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
発生材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計
米 子 市

## 細目別内訳
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 7
改修工事 |  | 冷暖房設備（機器）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ | 天吊型 140形ｼﾝｸﾞﾙ 耐塩害仕様
ｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房定格11.2kw暖房定格14.0kw
自動昇降ﾊﾟﾈﾙ、ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、安全ﾈｯ
ﾄ、平置架台、他付属品共
1
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ | 天吊型 280形ﾂｲﾝ 耐塩害仕様
ｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房定格22.4kw暖房定格28.0kw
自動昇降ﾊﾟﾈﾙ、ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、安全ﾈｯ
ﾄ、平置架台、他付属品共
1
台
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 8
改修工事 |  | 冷暖房設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 12.5kW以下 | 3
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 12.5kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 25.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 0.1
ｔ
後打ちアンカ | 屋内式 ウェッジ式 M10
12
本
あと施工ｱﾝｶｰ | 金属拡張式 10mm
8
本
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 18
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 8
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 18
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 8
改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(ｶﾗｰVP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(ｶﾗｰVP)改修 |  |  | ｍ
排水管 保温 | 10t 20A
保温チューブ |  | 5
ｍ
排水管 保温 | 10t 25A
保温チューブ |  | 7
ｍ
保温化粧ｹｰｽ | φ120
(樹脂製) |  | 10
ｍ
保温化粧ｹｰｽ | φ140
(樹脂製) |  | 3
ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 100 × 70
(樹脂製) |  | 9
ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 140 × 80
(樹脂製) |  | 5
ｍ
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 9
改修工事 |  | 冷暖房設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管用貫通穴開口 | φ150程度
1
か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
室外機基礎 | 2400×680×150
| 土工事共 | 1
か所
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
26
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 mm2- 2C 管内
3
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
10
ｍ
リモコンスイッチ
取付費 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 10
改修工事 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 28
| - |  | ㎡
養生(内部改修) | 個別改修
39
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 39
㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 下地撤去・開口部補強 | 7
| アスベスト含有ボード撤去共 |  | か所
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 11
改修工事 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
開閉器箱 | ELCB3P 225AF× 1個
(屋外形) |  | 1
個
配線遮断器取付け | 3E3P 125AF/125AT
屋外 |  | 1
個
端子台取付け
1
個
金属製 | (63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 4
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 32
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 3C 管内
5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C 管内
32
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 32
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 250×250×200 SUS製 WP
1
個
漏電遮断器取付け | 3E3P 50AF/50AT
屋外 |  | 1
個
漏電遮断器取付け | 3E3P 50AF/30AT
屋外 |  | 1
個
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 3
ｍ
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
4
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 7
ｍ
電動機結線 | 直入始動方式
2
台
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 12
改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 5.0kW以下 | 1
撤去 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 6.3kW以下 | 2
撤去 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 5.0kW以下 | 1
撤去 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 12.5kW以下 | 1
撤去 |  |  | 台
冷媒フロン回収 | 機材使用料、処理費含む
1
式
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 35
撤去 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 35
撤去 |  |  | ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 100 × 70
(樹脂製)撤去 |  | 35
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 15
(VP)撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP)撤去 |  |  | ｍ
排水管 保温 | 10t 20A
保温チューブ |  | 10
撤去 |  |  | ｍ
排水管 保温 | 10t 25A
保温チューブ |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
VV-Fケーブル撤去 | 1.6㎜- 2C 天井･ﾋﾟｯﾄ
35
ｍ
制御ケーブル撤去 | CVV-S 1.25mm2 - 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
18
ｍ
制御ケーブル撤去 | CVV-S 1.25mm2 - 2C 管内
3
ｍ
リモコンスイッチ
撤去 |  | 2
個
漏電遮断器撤去 | 3E3P 125AF/125AT
1
個
配線遮断器撤去 | 3E3P 50AF/50AT
1
個
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE36,HIVE36) 再使用しない
撤去 |  | 30
ｍ
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管撤去 |  | 2
ｍ
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 13
改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル撤去 | 600V CV 38mm2 - 3C
(CV,CVT,VV-R) |  | 2
ｍ
ケーブル撤去 | 600V CV 22mm2 - 3C 管内
(CV,CVT,VV-R) |  | 32
ｍ
漏電遮断器撤去 | 3P3E 50AF/30AT
1
個
漏電遮断器撤去 | 3P3E 50AF/15AT
1
個
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE22,HIVE22) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管撤去 |  | 2
ｍ
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 3C 管内
7
ｍ
IV,HIV電線撤去 | 2.0㎜
3
ｍ
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 14
改修工事 |  | 発生材運搬費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 1
| DID区間無し 11.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 1
| DID区間無し 16.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | アスベスト含有ボード
発生材運搬 |  | 1
ｍ3
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 15
発生材処分費 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費 | 金属くず
0.1
ｍ3
処分費 | 廃プラ
0.1
ｍ3
処分費 | 空調機器
216
kg
処分費 | アスベスト含有ボード
1
ｍ3
計
米 子 市

## 細目別内訳 (2)
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処分税
0.1
ｔ
計
米 子 市