## 表紙
当初設計
令和7年度工事 |  | 部長 課長 担当課長補佐 主任 設計
尚徳中学校教室棟トイレ改修電気設備工事
| 工事場所 | ： | 米子市日原146番地
| 工期 | ： | 契約日～ | 令和7年11月28日
|  | 金： |  |  | 円
米 子 市

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
1
式
工事費
1
式
米 子 市

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
米 子 市

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
教室棟
1階 | 1
式
教室棟
2階 | 1
式
教室棟
3階 | 1
式
屋外
1
式
発生材運搬
1
式
発生材処分
1
式
計
米 子 市

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
教室棟1階
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
廊下
1
式
男子トイレ
1
式
女子トイレ
1
式
撤去
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
教室棟2階
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
廊下
1
式
男子トイレ
1
式
女子トイレ
1
式
撤去
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
教室棟3階
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
廊下
1
式
男子トイレ
1
式
女子トイレ
1
式
撤去
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
屋外
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
撤去
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
発生材運搬
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材運搬
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
発生材処分
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分
1
式
計
米 子 市

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
教室棟1階
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
廊下 | 電灯、弱電設備
1
式
計
男子トイレ | 電灯設備
1
式
男子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
計
女子トイレ | 電灯設備
1
式
女子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
計
撤去 | 撤去
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
教室棟2階
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
廊下 | 電灯、弱電設備
1
式
計
男子トイレ | 電灯設備
1
式
男子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
計
女子トイレ | 電灯設備
1
式
女子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
女子トイレ | 情報通信設備
1
式
計
撤去 | 撤去
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
教室棟3階
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
廊下 | 電灯、弱電設備
1
式
計
男子トイレ | 電灯設備
1
式
男子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
計
女子トイレ | 電灯設備
1
式
女子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
計
撤去 | 撤去
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
屋外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 空調幹線
1
式
計
撤去 | 空調幹線
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
発生材運搬
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材運搬
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
発生材処分
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分
1
式
計
米 子 市

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
教室棟1階 |  | 廊下 |  |  | 電灯、弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
教室棟1階 |  | 男子トイレ |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口
10
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
7
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器8A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動 | 子器
ｽｲｯﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 換気扇連動用
ﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 20
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
教室棟1階 |  | 男子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 9
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 9
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
教室棟1階 |  | 女子トイレ |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口
13
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
9
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器8A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動 | 子器
ｽｲｯﾁ |  | 2
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 換気扇連動用
ﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 12
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
教室棟1階 |  | 女子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 5
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 5
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
教室棟1階 |  | 撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | FL40W*1相当
撤去 |  | 1
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 3
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×1
(連用形) |  | 2
個
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 2C 管内
5
ｍ
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 2C 天井･ﾋﾟｯﾄ
33
ｍ
線ぴ類撤去 | １種金属線ぴ 24.5×12.5
1
ｍ
換気扇切替ｽｲｯﾁ
撤去 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
撤去 |  |  | 個
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
3
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 3W15A×1
(連用形) |  | 1
個
ケーブル撤去 | HP 1.2 ㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
(HP,AE) |  | 12
ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
教室棟2階 |  | 廊下 |  |  | 電灯、弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
教室棟2階 |  | 男子トイレ |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口
10
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
7
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器8A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動 | 子器
ｽｲｯﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 換気扇連動用
ﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 20
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
教室棟2階 |  | 男子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 9
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 9
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
教室棟2階 |  | 女子トイレ |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口
13
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
9
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器8A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動 | 子器
ｽｲｯﾁ |  | 2
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 換気扇連動用
ﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 12
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
教室棟2階 |  | 女子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 5
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 5
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
教室棟2階 |  | 女子トイレ |  |  | 情報通信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P 管内
抜線入線手間 |  | 4
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 19㎜
(E) |  | 4
ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
教室棟2階 |  | 撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | FL40W*1相当
撤去 |  | 2
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×1
(連用形) |  | 2
個
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 2C 管内
4
ｍ
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 2C 天井･ﾋﾟｯﾄ
20
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
3
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 3W15A×1
(連用形) |  | 1
個
ケーブル撤去 | HP 1.2 ㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
(HP,AE) |  | 12
ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 3
ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
教室棟3階 |  | 廊下 |  |  | 電灯、弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
教室棟3階 |  | 男子トイレ |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口
10
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
7
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器8A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動 | 子器
ｽｲｯﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 換気扇連動用
ﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 20
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
教室棟3階 |  | 男子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 9
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 9
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
教室棟3階 |  | 女子トイレ |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口
13
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
9
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器8A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動 | 子器
ｽｲｯﾁ |  | 2
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 換気扇連動用
ﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 12
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
教室棟3階 |  | 女子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 5
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 5
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
教室棟3階 |  | 撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 4
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×1
(連用形) |  | 2
個
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 2C 管内
4
ｍ
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 2C 天井･ﾋﾟｯﾄ
20
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
3
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 3W15A×1
(連用形) |  | 1
個
ケーブル撤去 | HP 1.2 ㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
(HP,AE) |  | 12
ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
屋外 |  | 動力設備 |  |  | 空調幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 6
ｍ
金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
抜線入線手間 |  | 6
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
抜線入線手間 |  |  | ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
屋外 |  | 撤去 |  |  | 空調幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | (G28) 再使用しない
撤去 |  | 6
ｍ
金属製 | (30)
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)撤去 |  |  | ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
発生材運搬 |  | 発生材運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 1
| DID区間無し 16.0㎞以下 |  | 台
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
発生材処分 |  | 発生材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費 | 金属くず
0.1
ｍ3
処分費 | プラスチック
0.1
ｍ3
計
米 子 市

## 細目別内訳 (2)
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 39
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処分税
0.1
ｔ
計
米 子 市