## 表紙
当初設計
令和7年度工事 |  | 部長 課長 担当課長補佐 主任 設計
箕蚊屋小学校トイレほか改修機械設備工事
| 工事場所 | ： | 米子市下新印204番地2
| 工期 | ： | 契約日～ | 令和7年12月4日
|  | 金： |  |  | 円
米 子 市

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
1
式
工事費
1
式
米 子 市

## 種目
直接工事費 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
米 子 市

## 科目
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 3
改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管理・教室棟
1
式
発生材運搬費
1
式
計
米 子 市
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 4
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計
米 子 市

## 中科目1
直接工事費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管理・教室棟 | 換気設備（バリアフリートイレ）
1
式
管理・教室棟 | 換気設備（バリアフリートイレ以外
| ） | 1
式
管理・教室棟 | 給排水衛生設備（バリアフリートイ
| レ） | 1
式
管理・教室棟 | 給排水衛生設備（バリアフリートイ
| レ以外） | 1
式
管理・教室棟 | 給排水衛生設備（保健室系統）
1
式
管理・教室棟 | 消火設備
1
式
管理・教室棟 | 撤去工事
1
式
管理・教室棟 | 撤去工事（保健室系統）
1
式
管理・教室棟 | 撤去工事（消火設備）
1
式
計
発生材運搬費
1
式
計
米 子 市
直接工事費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
発生材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計
米 子 市

## 細目別内訳
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 7
改修工事 |  | 管理・教室棟 |  |  | 換気設備（バリアフリートイレ）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井埋込換気扇 | 低騒音形 風圧シャッター式
FE1 | 130m3/H×70Pa×φ100 単相100V
深形フード（ステンレス製、防虫網
付き）取付共
1
台
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 6
ｍ
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 300× 300㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1
か所
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 8
改修工事 |  | 管理・教室棟 |  |  | 換気設備（バリアフリートイレ以外）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井埋込換気扇 | 低騒音形 風圧シャッター式
FE2 | 175m3/H×25Pa×φ150 単相100V
深形フード（ステンレス製、防虫網
付き）取付共
6
台
天井埋込換気扇 | 低騒音形 風圧シャッター式
FE3 | 220m3/H×40Pa×φ150 単相100V
深形フード（ステンレス製、防虫網
付き）取付共
4
台
天井埋込換気扇 | 低騒音形 風圧シャッター式
FE4 | 300m3/H×60Pa×φ150 単相100V
深形フード（ステンレス製、防虫網
付き）取付共
1
台
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 45
ｍ
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 300× 300㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 11
か所
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 9
改修工事 |  | 管理・教室棟 |  |  | 給排水衛生設備（バリアフリートイレ）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風大便器 | CS597BCS SH596BAYR TCF5554AUPR Y
| H702 取付共 | 1
組
コンパクトオスト | USA81LSC2N UTR141×2 取付共
メイトパック |  | 1
組
背もたれ | EWC285CS T110D37×2 T110D44×2
| 取付共 | 1
組
可動式手すり | T112HK7R T110D36 T110D53 取付共
1
組
L型手すり | T112CL10 T110D37×3 T110D44×3
| 取付共 | 1
組
洗面器 | L270D TLE28SS1A TLDP2105JA TL220
| D 取付共 | 1
組
化粧鏡 | YM6090A 取付共
1
枚
化粧鏡 | YM3560A 取付共
1
枚
ベビーチェア | YKA15S YPH62017W2 取付共
1
組
ベビーベッド | YKA24S T110D17S 取付共
1
組
ｼﾝｸﾞﾙﾌｯｸ | YKH20R 取付共
2
個
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水管 保温ﾁｭｰﾌﾞ | 20t 20A
1
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
掃兼ドレン | 非防水 50A
1
個
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 10
改修工事 |  | 管理・教室棟 |  |  | 給排水衛生設備（バリアフリートイレ以外）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風大便器 | CS597BCS SH596BAYR TC301 YH702
| 取付共 | 4
組
洋風大便器 | CS597BMCS SH596BAYR TC301
| YH702 取付共 | 14
組
壁掛小便器 | UFS900R 取付共
11
組
L型手すり | T112CL10 T110D37×3 T110D44×3
| 取付共 | 6
組
小便器用手すり | T112CU22、T110D36×2、T110D44×4
| 取付共 | 3
組
洗面器 | L210D TLE28SS1A TLDP2105JA TL250
| D 取付共 | 12
組
化粧鏡 | YM3560A 取付共
12
枚
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 11
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 4
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 10
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 4
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 37
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 4
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 16
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 19
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 21
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 4
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 16
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 17
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 2
| 40A |  | ｍ
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 11
改修工事 |  | 管理・教室棟 |  |  | 給排水衛生設備（バリアフリートイレ以外）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水管 保温ﾁｭｰﾌﾞ | 20t 20A
15
ｍ
給水管 保温ﾁｭｰﾌﾞ | 20t 25A
1
ｍ
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
配管再接続 | 鋼管 25A
6
か所
配管再接続 | 鋼管 40A
3
か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 63㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 14
配管用貫通口) |  |  | か所
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 28
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 24
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 62
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 機械室・便所 100A
化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 |  | 4
(VP)改修 |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 44
(VP)改修 |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 13
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 14
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 18
| 75A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 43
| 100A |  | ｍ
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 12
改修工事 |  | 管理・教室棟 |  |  | 給排水衛生設備（バリアフリートイレ以外）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
掃兼ドレン | 非防水 50A
2
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 3
個
掃兼ドレン | 防水 50A
4
個
床上掃除口 | COB 100A
(防水形) |  | 6
個
満水継手 | 100A
2
個
配管再接続 | 樹脂管 40A
6
か所
配管再接続 | 樹脂管 100A
2
か所
配管再接続 | 樹脂管 125A
1
か所
配管再接続 | 樹脂管 150A
1
か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 88㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 8
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 13
改修工事 |  | 管理・教室棟 |  |  | 給排水衛生設備（保健室系統）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 2
| 20A |  | ｍ
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
配管再接続 | 鋼管 20A
2
か所
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
配管再接続 | 樹脂管 50A
1
か所
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 14
改修工事 |  | 管理・教室棟 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管 65A
被覆鋼管 |  | 29
(SGP-VS)改修 |  |  | ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 2
改修 |  |  | ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 65A | 29
改修 |  |  | ｍ
L型ブラケット | L型ブラケット
210×150程度 | 210×150 | 20
個
配管再接続 | 鋼管 65A 消防認定品
3
か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
犬走はつり復旧 | 300×500程度
2
か所
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 10.3
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 7
ｍ3
山砂
3.3
ｍ3
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 15
改修工事 |  | 管理・教室棟 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
10
組
大便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
9
組
大便器撤去 | ﾀﾝｸ式 再使用しない
1
組
可動式手すり撤去
1
組
I、L、T型手すり
撤去 |  | 6
組
小便器撤去 | 洗浄弁式床置小便器
| 再使用しない | 15
組
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
12
組
化粧棚撤去 | 陶器製 再使用しない
12
個
鏡撤去 | 再使用しない
10
枚
掃除流し撤去 | ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない
1
組
水栓類 撤去 | 13A
6
個
給水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 20A
炭素鋼鋼管(白) |  | 41
撤去 |  |  | ｍ
給水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 25A
炭素鋼鋼管(白) |  | 47
撤去 |  |  | ｍ
給水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 32A
炭素鋼鋼管(白) |  | 27
撤去 |  |  | ｍ
給水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 40A
炭素鋼鋼管(白) |  | 40
撤去 |  |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 15
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 21
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 34
| 40A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 3
| 20A 再使用しない |  | ｍ
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 16
改修工事 |  | 管理・教室棟 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 12
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 10
| 32A 再使用しない |  | ｍ
配管切断 | 配管切断 25A 保温無
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 25A 保温有
(鋼管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 40A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 40A 保温有
(鋼管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 25
(VP)撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(VP)撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 39
(VP)撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 17
(VP)撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 34
(VP)撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 19
(VP)撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 36
(VP)撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP)撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 34
(VP)撤去 |  |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 13
| 30A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 40A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 31
| 50A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 65A 再使用しない |  | ｍ
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 17
改修工事 |  | 管理・教室棟 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 25
| 75A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 12
| 100A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 28
| 125A 再使用しない |  | ｍ
共栓 撤去 | 40
5
個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ 撤去 | T5A 50
2
個
床上掃除口 撤去 | 65A
(COA) |  | 1
個
床上掃除口 撤去 | 100A
(COA) |  | 1
個
床上掃除口 撤去 | 125A
(COA) |  | 1
個
床上掃除口 撤去 | 150A
(COA) |  | 1
個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ 撤去 | T5B 50
4
個
床上掃除口 撤去 | 65A
(COB) |  | 2
個
床上掃除口 撤去 | 100A
(COB) |  | 2
個
床上掃除口 撤去 | 125A
(COB) |  | 4
個
配管切断 | 配管切断 40A 保温無
(樹脂管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 40A 保温有
(樹脂管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 65A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 100A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 75A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 125A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 18
改修工事 |  | 管理・教室棟 |  |  | 撤去工事（保健室系統）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 20A
炭素鋼鋼管(白) |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VB)撤去 |  |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 20A 再使用しない |  | ｍ
配管切断 | 配管切断 20A 保温無
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)撤去 |  |  | ｍ
配管切断 | 配管切断 50A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 19
改修工事 |  | 管理・教室棟 |  |  | 撤去工事（消火設備）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 地中配管 65A | 32
撤去 |  |  | ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 65A | 3
撤去 |  |  | ｍ
消火管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 65A 再使用しない | 3
ｍ
配管切断 | 配管切断 65A 保温無
(鋼管類) |  | 5
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 65A 保温有
(鋼管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 20
改修工事 |  | 発生材運搬費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 1
| DID区間無し 6.5㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 3
| DID区間無し 16.0㎞以下 |  | 台
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間無し | 3.3
| 9.0㎞以下 |  | ｍ3
計
米 子 市
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 21
発生材処分費 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費 | コンクリート
0.1
ｔ
処分費 | 金属くず
0.7
ｍ3
処分費 | 廃プラ
2.7
ｍ3
処分費 | 建設廃材
1
ｔ
発生土処分費
3.3
ｍ3
計
米 子 市

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 22
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋探査費 | (1日～3日)
1
式
工事情報共有シス
テム費 |  | 6
月
計
米 子 市
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 23
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処分税
2
ｔ
計
米 子 市