## 表紙
当初設計
令和7年度工事 |  | 部長 課長 担当課長補佐 主任 設計
加茂小学校トイレ及び教室ほか改修電気設備工事
| 工事場所 | ： | 米子市両三柳4610番地
| 工期 | ： | 契約日～ | 令和8年2月27日
|  | 金： |  |  | 円
米 子 市

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
1
式
工事費
1
式
米 子 市

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
米 子 市

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
教室棟
1階 | 1
式
教室棟
2階 | 1
式
教室棟
3階 | 1
式
屋外
1
式
発生材運搬
1
式
発生材処分
1
式
計
米 子 市

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
教室棟1階
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
普通教室
1
式
理科準備室
1
式
廊下
1
式
東側トイレ共用部分
1
式
東側男子トイレ
1
式
東側女子トイレ
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
教室棟2階
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
普通教室
1
式
廊下
1
式
東側トイレ共用部分
1
式
東側男子トイレ
1
式
東側女子トイレ
1
式
西側トイレ共用部分
1
式
西側男子トイレ
1
式
西側女子トイレ
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
教室棟3階
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
普通教室
1
式
廊下
1
式
東側トイレ共用部分
1
式
東側男子トイレ
1
式
東側女子トイレ
1
式
西側トイレ共用部分
1
式
西側男子トイレ
1
式
西側女子トイレ
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
屋外
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
高圧引込用負荷開閉器
1
式
中庭
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
発生材運搬
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材運搬
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
発生材処分
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分
1
式
計
米 子 市

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
教室棟1階
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
普通教室 | 電灯設備
1
式
計
理科準備室 | 電灯設備
1
式
理科準備室 | 弱電設備
1
式
計
廊下 | 電灯設備
1
式
廊下 | コンセント設備
1
式
計
東側トイレ共用部分 | 電灯
1
式
計
東側男子トイレ | 電灯設備
1
式
東側男子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
東側男子トイレ | 撤去
1
式
計
東側女子トイレ | 電灯設備
1
式
東側女子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
東側女子トイレ | 撤去
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
教室棟2階
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
普通教室 | 電灯設備
1
式
計
廊下 | 電灯設備
1
式
計
東側トイレ共用部分 | 電灯
1
式
計
東側男子トイレ | 電灯設備
1
式
東側男子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
東側男子トイレ | 撤去
1
式
計
東側女子トイレ | 電灯設備
1
式
東側女子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
東側女子トイレ | 撤去
1
式
計
西側トイレ共用部分 | 電灯
1
式
計
西側男子トイレ | 電灯設備
1
式
西側男子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
計
西側女子トイレ | 電灯設備
1
式
米 子 市
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
教室棟2階
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
西側女子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
西側女子トイレ | 撤去
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
教室棟3階
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
普通教室 | 電灯設備
1
式
計
廊下 | 電灯設備
1
式
計
東側トイレ共用部分 | 電灯
1
式
計
東側男子トイレ | 電灯設備
1
式
東側男子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
東側男子トイレ | 撤去
1
式
計
東側女子トイレ | 電灯設備
1
式
東側女子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
東側女子トイレ | 撤去
1
式
計
西側トイレ共用部分 | 電灯
1
式
計
西側男子トイレ | 電灯設備
1
式
西側男子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
西側男子トイレ | 撤去
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
教室棟3階
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
西側女子トイレ | 電灯設備
1
式
西側女子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
屋外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備 | ﾋｭｰｽﾞ
1
式
受変電設備 | 接地
1
式
計
高圧引込用負荷開閉器 | 高圧引込用負荷開閉器
1
式
高圧引込用負荷開閉器 | 接地
1
式
高圧引込用負荷開閉器 | 撤去
1
式
計
中庭 | ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤
1
式
中庭 | 撤去
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
発生材運搬
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材運搬
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
発生材処分
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分
1
式
計
米 子 市

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
教室棟1階 |  | 普通教室 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
8
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×3
(連用形) |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
撤去 |  | 8
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
撤去 |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
教室棟1階 |  | 理科準備室 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
取外し再取付け |  | 2
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
教室棟1階 |  | 理科準備室 |  |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
差動式2種感知器
取外し再取付け |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
教室棟1階 |  | 廊下 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×1
(連用形) |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
撤去 |  | 2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
撤去 |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
教室棟1階 |  | 廊下 |  |  | コンセント設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
| 125V |  | 個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
コンセント撤去 | 連用形2P15A×2
1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
撤去 |  | 3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
撤去 |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
教室棟1階 |  | 東側トイレ共用部分 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口
3
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
2
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器3A
ﾁ |  | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
教室棟1階 |  | 東側男子トイレ |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口
9
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
7
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器3A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 換気扇連動用
ﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
教室棟1階 |  | 東側男子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 6
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 8
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 4
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 8
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
教室棟1階 |  | 東側男子トイレ |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 1
個
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 20W ×2
撤去 | 再使用しない | 1
個
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 3C 天井･ﾋﾟｯﾄ
5
ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 2P15A×1,PL×1
(連用形) |  | 1
個
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
1
個
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 3C 管内
8
ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
教室棟1階 |  | 東側女子トイレ |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口
10
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
7
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器8A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動 | 子器
ｽｲｯﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 換気扇連動用
ﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 15
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
教室棟1階 |  | 東側女子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 3
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 3
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
教室棟1階 |  | 東側女子トイレ |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 1
個
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 3C 天井･ﾋﾟｯﾄ
5
ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 2P15A×1,PL×1
(連用形) |  | 1
個
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
1
個
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 3C 管内
3
ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
教室棟2階 |  | 普通教室 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
8
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×3
(連用形) |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
撤去 |  | 8
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
撤去 |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
教室棟2階 |  | 廊下 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×1
(連用形) |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
撤去 |  | 2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
撤去 |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
教室棟2階 |  | 東側トイレ共用部分 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口
3
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
2
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器3A
ﾁ |  | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
教室棟2階 |  | 東側男子トイレ |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口
9
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
7
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器3A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 換気扇連動用
ﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
教室棟2階 |  | 東側男子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 6
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 8
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 4
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 8
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
教室棟2階 |  | 東側男子トイレ |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 1
個
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 20W ×2
撤去 | 再使用しない | 1
個
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 3C 天井･ﾋﾟｯﾄ
5
ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 2P15A×1,PL×1
(連用形) |  | 1
個
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
1
個
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 3C 管内
8
ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
教室棟2階 |  | 東側女子トイレ |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口
10
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
7
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器8A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動 | 子器
ｽｲｯﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 換気扇連動用
ﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 15
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
教室棟2階 |  | 東側女子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 3
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 3
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
教室棟2階 |  | 東側女子トイレ |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 1
個
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 3C 天井･ﾋﾟｯﾄ
5
ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 2P15A×1,PL×1
(連用形) |  | 1
個
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
1
個
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 3C 管内
3
ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
教室棟2階 |  | 西側トイレ共用部分 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口
2
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
1
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器3A
ﾁ |  | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
教室棟2階 |  | 西側男子トイレ |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口
6
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
4
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器8A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動 | 子器
ｽｲｯﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 1回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 9
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
教室棟2階 |  | 西側男子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 10
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 10
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
教室棟2階 |  | 西側女子トイレ |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口
7
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
5
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器8A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 換気扇連動用
ﾁ | 親機3系統連動形 | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
教室棟2階 |  | 西側女子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 5
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 5
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
教室棟2階 |  | 西側女子トイレ |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 2
個
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 3C 天井･ﾋﾟｯﾄ
5
ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 2P15A×1,PL×1
(連用形) |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
撤去 |  | 2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
撤去 |  |  | 個
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 3C 管内
2
ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
教室棟3階 |  | 普通教室 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
8
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×3
(連用形) |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
撤去 |  | 8
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
撤去 |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
教室棟3階 |  | 廊下 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×1
(連用形) |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
撤去 |  | 2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
撤去 |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
教室棟3階 |  | 東側トイレ共用部分 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口
3
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
2
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器3A
ﾁ |  | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
教室棟3階 |  | 東側男子トイレ |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口
9
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
7
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器3A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 換気扇連動用
ﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
教室棟3階 |  | 東側男子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 6
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 8
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 4
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 8
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
教室棟3階 |  | 東側男子トイレ |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 1
個
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 20W ×2
撤去 | 再使用しない | 1
個
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 3C 天井･ﾋﾟｯﾄ
5
ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 2P15A×1,PL×1
(連用形) |  | 1
個
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
1
個
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 3C 管内
8
ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
教室棟3階 |  | 東側女子トイレ |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口
10
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
7
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器8A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動 | 子器
ｽｲｯﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 換気扇連動用
ﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 15
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
教室棟3階 |  | 東側女子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 3
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 3
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
教室棟3階 |  | 東側女子トイレ |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 1
個
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 3C 天井･ﾋﾟｯﾄ
5
ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 2P15A×1,PL×1
(連用形) |  | 1
個
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
1
個
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 3C 管内
3
ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
教室棟3階 |  | 西側トイレ共用部分 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口
2
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
1
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器3A
ﾁ |  | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
教室棟3階 |  | 西側男子トイレ |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口
6
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
4
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器8A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動 | 子器
ｽｲｯﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 1回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 9
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 56
教室棟3階 |  | 西側男子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 10
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 10
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 57
教室棟3階 |  | 西側男子トイレ |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 2
個
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 3C 天井･ﾋﾟｯﾄ
5
ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 2P15A×1,PL×1
(連用形) |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
撤去 |  | 2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
撤去 |  |  | 個
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 3C 管内
2
ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 58
教室棟3階 |  | 西側女子トイレ |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口
7
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
5
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器8A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 換気扇連動用
ﾁ | 親機3系統連動形 | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 59
教室棟3階 |  | 西側女子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 5
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 5
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 60
屋外 |  | 受変電設備 |  |  | ﾋｭｰｽﾞ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ | 変圧器用 50A
3
個
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ | 屋内一般 15A
ﾃﾝｼｮﾝﾋｭｰｽﾞ |  | 2
個
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ | 屋内一般 15A
ﾃﾝｼｮﾝﾋｭｰｽﾞ |  | 3
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 61
屋外 |  | 受変電設備 |  |  | 接地
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 20
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS･WP) | 150×150×100
1
個
接地極 | EA
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 62
屋外 |  | 高圧引込用負荷開閉器 |  |  | 高圧引込用負荷開閉器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
開閉器(PAS) | VT内蔵･LA内蔵 方向性 ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1
| 200A |  | 台
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 7
ｍ
金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
畜力ｺﾈｸﾀ
6
個
ｺﾈｸﾀｶﾊﾞｰ
6
個
PAS操作紐 | ｴｽﾛﾝﾛｰﾌﾟ
20
ｍ
高所作業車 | ブーム型12m
1
日
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 63
屋外 |  | 高圧引込用負荷開閉器 |  |  | 接地
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 10
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 20
ｍ
接地極 | EA
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 64
屋外 |  | 高圧引込用負荷開閉器 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧気中開閉器 | 3P 200A 撤去
撤去（柱上） |  | 1
台
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE16,HIVE16) 再使用しない
撤去 |  | 10
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE28,HIVE28) 再使用しない
撤去 |  | 7
ｍ
金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)撤去 |  |  | ｍ
金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)撤去 |  |  | ｍ
IV,HIV電線撤去 | 14 mm2
10
ｍ
ケーブル撤去 | 600V CV 3.5mm2 - 3C FEP内
(CV,CVT,VV-R) |  | 38
ｍ
ケーブル撤去 | 600V CV 3.5mm2 - 3C 管内
(CV,CVT,VV-R) |  | 2
ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 65
屋外 |  | 中庭 |  |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤
1
面
耐衝撃性 | 露出配管 22㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 36㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆無) |  |  | ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 66
屋外 |  | 中庭 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤
撤去 |  | 1
面
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE22,HIVE22) 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE36,HIVE36) 再使用しない
撤去 |  | 2
ｍ
金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)撤去 |  |  | ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 67
発生材運搬 |  | 発生材運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 1
| DID区間無し 8.5㎞以下 |  | 台
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 68
発生材処分 |  | 発生材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費 | 金属くず
0.4
ｍ3
処分費 | プラスチック
0.1
ｍ3
計
米 子 市

## 細目別内訳 (2)
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 69
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処分税
0.1
ｔ
計
米 子 市