## 表紙
当初設計
令和7年度工事 |  | 部長 課長 担当課長補佐 主任 設計
明道小学校トイレほか改修電気設備工事
| 工事場所 | ： | 米子市陽田町74番地2
| 工期 | ： | 契約日～ | 令和8年3月9日
|  | 金： |  |  | 円
米 子 市

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
1
式
工事費
1
式
米 子 市

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
米 子 市

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管理教室棟
西側1階 | 1
式
管理教室棟
西側2階 | 1
式
管理教室棟
西側3階 | 1
式
教室棟
東側1階 | 1
式
教室棟
東側2階 | 1
式
教室棟
東側3階 | 1
式
保健室
1
式
屋外
1
式
発生材運搬
1
式
発生材処分
1
式
計
米 子 市

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
管理教室棟西側1階
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
バリアフリートイレ
1
式
通路
1
式
男子トイレ
1
式
女子トイレ
1
式
撤去
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
管理教室棟西側2階
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
男子トイレ
1
式
女子トイレ
1
式
撤去
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
管理教室棟西側3階
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
男子トイレ
1
式
女子トイレ
1
式
撤去
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
教室棟東側1階
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
男子トイレ
1
式
女子トイレ
1
式
撤去
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
教室棟東側2階
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
男子トイレ
1
式
女子トイレ
1
式
撤去
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
教室棟東側3階
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
男子トイレ
1
式
女子トイレ
1
式
撤去
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
保健室
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給湯設備
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 11
屋外
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
拡声設備
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 12
発生材運搬
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材運搬
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 13
発生材処分
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分
1
式
計
米 子 市

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
管理教室棟西側1階
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
バリアフリートイレ | 電灯
1
式
バリアフリートイレ | コンセント
1
式
バリアフリートイレ | 呼出
1
式
計
通路 | 電灯
1
式
計
男子トイレ | 電灯
1
式
男子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
計
女子トイレ | 電灯
1
式
女子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
計
撤去 | 撤去
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
管理教室棟西側2階
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
男子トイレ | 電灯
1
式
男子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
計
女子トイレ | 電灯
1
式
女子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
計
撤去 | 撤去
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
管理教室棟西側3階
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
男子トイレ | 電灯
1
式
男子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
計
女子トイレ | 電灯
1
式
女子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
計
撤去 | 撤去
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
教室棟東側1階
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
男子トイレ | 電灯
1
式
男子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
計
女子トイレ | 電灯
1
式
女子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
計
撤去 | 撤去
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 18
教室棟東側2階
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
男子トイレ | 電灯
1
式
男子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
計
女子トイレ | 電灯
1
式
女子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
計
撤去 | 撤去
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 19
教室棟東側3階
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
男子トイレ | 電灯
1
式
男子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
計
女子トイレ | 電灯
1
式
女子トイレ | コンセント設備(給電)
1
式
計
撤去 | 撤去
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 20
保健室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給湯設備 | 電源・信号線
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 21
屋外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
拡声設備
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 22
発生材運搬
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材運搬
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 23
発生材処分
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分
1
式
計
米 子 市

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
管理教室棟西側1階 |  | バリアフリートイレ |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口 | ダウンライト、センサ用
3
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
2
個
熱線ｾﾝｻ付自動 | 人感ｽｲｯﾁ 照明＋換気扇連動
ｽｲｯﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 3
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 11
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
管理教室棟西側1階 |  | バリアフリートイレ |  |  | コンセント
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
漏電遮断器取付け | 2P1E 30AF/20AT
1
個
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 9
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 18
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 9
ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 1
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 3
) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
管理教室棟西側1階 |  | バリアフリートイレ |  |  | 呼出
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コール親機
1
個
合成樹脂製 | 埋込 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
コール副親機
1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
呼出ボタン | ひも付き
| ON保持 | 2
個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 8
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 8
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 25
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| 管内 | 2
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 25mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
管理教室棟西側1階 |  | 通路 |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口 | ダウンライト、センサー用
4
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
2
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器3A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動 | 子器
ｽｲｯﾁ |  | 1
個
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 8
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
管理教室棟西側1階 |  | 男子トイレ |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口 | ダウンライト、センサー用
7
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
5
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器3A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 換気扇連動用
ﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
管理教室棟西側1階 |  | 男子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 8
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 8
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 8
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
管理教室棟西側1階 |  | 女子トイレ |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口 | ダウンライト、センサー用
4
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
3
個
熱線ｾﾝｻ付自動 | 人感ｽｲｯﾁ 照明＋換気扇連動
ｽｲｯﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
管理教室棟西側1階 |  | 女子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 3
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 6
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
管理教室棟西側1階 |  | 撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 2
個
火災報知設備撤去 | 煙感知器 撤去
1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×1
(連用形) |  | 3
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×1,PL×1
(連用形) |  | 1
個
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 23
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
2
個
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 2C 天井･ﾋﾟｯﾄ
9
ｍ
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 2C 管内
17
ｍ
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 3C 管内
5
ｍ
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 3C 天井･ﾋﾟｯﾄ
4
ｍ
IV,HIV電線撤去 | 2.0㎜
32
ｍ
撤去再取付 | AE0.65-5P
9
ｍ
ケーブル撤去 | AE 0.9 ㎜- 5P 管内
(HP,AE) |  | 8
ｍ
EM-CET38sq | 動力ｹｰﾌﾞﾙ支持手間
EM-CET22sq |  | 1
CET14sq,IE5.5sq |  |  | 式
弱電盤 | 撤去再取付
1
式
線ぴ類撤去 | １種金属線ぴ 24.5×12.5
2
ｍ
屋内通信線撤去 | VCTF0.5sq-2C
9
m
給湯器リモコン撤
去 |  | 1
個
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE16,HIVE16) 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
屋外防水コンセン | 2P15A×2,ET
ト撤去 |  | 2
個
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
管理教室棟西側1階 |  | 撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線遮断器撤去 | 2P1E 30AF/20AT
1
個
スポット型感知器 | 定温式 2種 露出
取外し再取付 |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
管理教室棟西側2階 |  | 男子トイレ |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口 | ダウンライト、センサー用
9
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
6
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器3A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動 | 子器
ｽｲｯﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 換気扇連動用
ﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 12
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 24
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
管理教室棟西側2階 |  | 男子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 14
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 3
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 14
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
管理教室棟西側2階 |  | 女子トイレ |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口 | ダウンライト、センサー用
9
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
6
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器3A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動 | 子器
ｽｲｯﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 換気扇連動用
ﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 14
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 17
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 4
ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
管理教室棟西側2階 |  | 女子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 10
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 7
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 10
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
管理教室棟西側2階 |  | 撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
弱電盤 | 撤去再取付
1
式
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 2
個
火災報知設備撤去 | 煙感知器 撤去
1
個
ケーブル撤去 | AE 0.9 ㎜- 5P 管内
(HP,AE) |  | 8
ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×1
(連用形) |  | 3
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×1,PL×1
(連用形) |  | 1
個
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 23
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
2
個
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 2C 天井･ﾋﾟｯﾄ
4
ｍ
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 2C 管内
17
ｍ
撤去再取付 | AE0.65-5P
13
ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
管理教室棟西側3階 |  | 男子トイレ |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口 | ダウンライト、センサー用
9
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
6
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器3A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動 | 子器
ｽｲｯﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 換気扇連動用
ﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 12
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 24
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
管理教室棟西側3階 |  | 男子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 14
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 3
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 14
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
管理教室棟西側3階 |  | 女子トイレ |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口 | ダウンライト、センサー用
9
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
6
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器3A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動 | 子器
ｽｲｯﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 換気扇連動用
ﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 14
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 17
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 4
ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
管理教室棟西側3階 |  | 女子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 10
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 7
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 10
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
管理教室棟西側3階 |  | 撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
弱電盤 | 撤去再取付
1
式
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 2
個
火災報知設備撤去 | 煙感知器 撤去
1
個
ケーブル撤去 | AE 0.9 ㎜- 5P 管内
(HP,AE) |  | 8
ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×1
(連用形) |  | 3
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×1,PL×1
(連用形) |  | 1
個
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 23
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
2
個
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 2C 天井･ﾋﾟｯﾄ
4
ｍ
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 2C 管内
17
ｍ
撤去再取付 | AE0.65-5P
13
ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
教室棟東側1階 |  | 男子トイレ |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口 | ダウンライト、センサー用
8
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
5
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器3A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動 | 子器
ｽｲｯﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 換気扇連動用
ﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 8
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 27
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
教室棟東側1階 |  | 男子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 12
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 12
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
教室棟東側1階 |  | 女子トイレ |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口 | ダウンライト、センサー用
9
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
6
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器3A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動 | 子器
ｽｲｯﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 換気扇連動用
ﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 21
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
教室棟東側1階 |  | 女子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 3
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
教室棟東側1階 |  | 撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 2
個
火災報知設備撤去 | 煙感知器 撤去
1
個
ケーブル撤去 | AE 0.9 ㎜- 5P 管内
(HP,AE) |  | 8
ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×1
(連用形) |  | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×1,PL×1
(連用形) |  | 1
個
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 23
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
2
個
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 2C 天井･ﾋﾟｯﾄ
4
ｍ
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 2C 管内
15
ｍ
IV,HIV電線撤去 | 2.0㎜
27
ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
教室棟東側2階 |  | 男子トイレ |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口 | ダウンライト、センサー用
8
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
5
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器3A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動 | 子器
ｽｲｯﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 換気扇連動用
ﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 8
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 27
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
教室棟東側2階 |  | 男子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 12
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 12
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
| 125V |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
教室棟東側2階 |  | 女子トイレ |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口 | ダウンライト、センサー用
9
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
6
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器3A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動 | 子器
ｽｲｯﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 換気扇連動用
ﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 21
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
教室棟東側2階 |  | 女子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 3
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
教室棟東側2階 |  | 撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 2
個
火災報知設備撤去 | 煙感知器 撤去
1
個
ケーブル撤去 | AE 0.9 ㎜- 5P 管内
(HP,AE) |  | 8
ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×1
(連用形) |  | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×1,PL×1
(連用形) |  | 1
個
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 23
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
2
個
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 2C 天井･ﾋﾟｯﾄ
4
ｍ
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 2C 管内
15
ｍ
コンセント撤去 | 連用形2P15A×2
1
個
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
教室棟東側3階 |  | 男子トイレ |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口 | ダウンライト、センサー用
8
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
5
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器3A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動 | 子器
ｽｲｯﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 換気扇連動用
ﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 8
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 27
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
教室棟東側3階 |  | 男子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 12
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 12
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
| 125V |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 56
教室棟東側3階 |  | 女子トイレ |  |  | 電灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口 | ダウンライト、センサー用
9
か所
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
6
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 親器3A
ﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動 | 子器
ｽｲｯﾁ |  | 1
個
熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯ | 子器 換気扇連動用
ﾁ |  | 1
個
操作ﾕﾆｯﾄ(ｾﾝｻ切替 | 2回路用
ｽｲｯﾁ) | 金属製ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 21
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 57
教室棟東側3階 |  | 女子トイレ |  |  | コンセント設備(給電)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | FEP内(PF･CD) | 3
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 2
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 58
教室棟東側3階 |  | 撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 2
個
火災報知設備撤去 | 煙感知器 撤去
1
個
ケーブル撤去 | AE 0.9 ㎜- 5P 管内
(HP,AE) |  | 8
ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×1
(連用形) |  | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×1,PL×1
(連用形) |  | 1
個
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 23
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
2
個
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 2C 天井･ﾋﾟｯﾄ
4
ｍ
VV-Fケーブル撤去 | 2.0㎜- 2C 管内
15
ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×1
(連用形) |  | 1
個
コンセント撤去 | 連用形2P15A×2
1
個
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
2
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 59
保健室 |  | 給湯設備 |  |  | 電源・信号線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 17
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 管内 | 11
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200×200×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
給湯器リモコン取 | 機械工事支給品
付 |  | 1
個
給湯器ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ( | EM-ECTF0.5-2C 労務費のみ
機械工事支給品) |  | 11
ｍ
ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | 2.0mm- 2C + 1.6mm -1C
絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 8
ﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
タンブラスイッチ | 1P4A(L)
(金属プレート付) | 1P15A | 1
個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 60
屋外 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾋﾟｰｶｰ線取外し再 | 2㎜ -2F メッセンジャーワ
取付 | イヤー含む | 1
式
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 61
発生材運搬 |  | 発生材運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 1
| DID区間無し 16.0㎞以下 |  | 台
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 62
発生材処分 |  | 発生材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費 | 金属くず
0.3
ｍ3
処分費 | プラスチック
0.1
ｍ3
計
米 子 市

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 63
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋探査費
2
か所
計
米 子 市
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 64
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処分税
0.1
ｔ
計
米 子 市