## 表紙
当初設計
令和7年度工事 |  | 部長 課長 担当課長補佐 主任 設計
目久美公園トイレ改築工事
| 工事場所 | ： | 米子市目久美町37番地3
| 工期 | ： | 契約日～ | 令和8年2月10日
|  | 金： |  |  | 円
米 子 市

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
| 1 |  |  | 監理事務所補正あり
式
現場管理費
| 1 |  |  | 産廃処分税計上
式
一般管理費等
| 1 |  |  | 契約保証費計上
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
米 子 市

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
発生材処分
1
式
計
米 子 市

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
解体工事
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
米 子 市
発生材処分 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分
1
式
計
米 子 市

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
本体工事
1
式
計
米 子 市
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
解体工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
本体工事
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
誘導支援設備
1
式
構内配電線路
1
式
計
米 子 市
発生材処分 科目別内訳 |  |  |  | 9
発生材処分
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計
米 子 市

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
本体工事 | 仮設工事
1
式
本体工事 | 土工事
1
式
本体工事 | 鉄筋工事
1
式
本体工事 | コンクリート工事
1
式
本体工事 | 型枠工事
1
式
本体工事 | 木工事
1
式
本体工事 | 左官・タイル工事
1
式
本体工事 | 防水工事
1
式
本体工事 | 屋根・外壁工事
1
式
本体工事 | 建具工事
1
式
本体工事 | 内装工事
1
式
本体工事 | 塗装工事
1
式
本体工事 | ユニット及びその他工事
1
式
計
米 子 市
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
解体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
本体工事 | 解体撤去工事
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
誘導支援設備 | トイレ等呼出
1
式
計
構内配電線路 | 電力引込み
1
式
計
米 子 市
発生材処分 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
発生材処分
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | 処分
1
式
計
米 子 市

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
建築工事 |  | 本体工事 |  |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | 小規模
34.7
㎡
墨出し | 小規模 -
| - | 34.7
㎡
養生 | 小規模 -
| - | 34.7
㎡
整理清掃 | 小規模 -
後片付け | - | 34.7
㎡
外部足場 | ｸｻﾋﾞ緊結式 手すり先行方式
| 高さ10m未満 6ヵ月 W900 | 93.5
㎡
災害防止 | 養生シート
| 防炎Ⅱ類 6か月 | 93.5
㎡
内部仕上足場 | 掛払い手間
| 脚立足場 | 34.7
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
建築工事 |  | 本体工事 |  |  | 土工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
| - | 14
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
0.8
ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
4.4
ｍ3
発生土積込み | 小規模土工
13.1
ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工)
| - | 1
往復
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 13.1
| 17.0㎞以下 |  | ｍ3
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
建築工事 |  | 本体工事 |  |  | 鉄筋工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D10
異形棒鋼 |  | 0.2
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295 D13
異形棒鋼 |  | 0.4
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ | H2
35
kg
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.5
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.5
ｔ
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ費
32
本
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
建築工事 |  | 本体工事 |  |  | コンクリート工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンクリート
Fc24-15-20 |  | 8.6
ｍ3
捨てコンクリート
Fc18-15-20 |  | 0.5
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回程度 S15～S18 | 6.6
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎・躯体部 人力打設
| S15～S18 | 2
| - - |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.5
| - - |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
柱脚金物ｾｯﾄ費
6
か所
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
建築工事 |  | 本体工事 |  |  | 型枠工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 31.6
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
31.6
㎡
型枠処分費
10.5
㎡
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
建築工事 |  | 本体工事 |  |  | 木工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
桧小節 正角 | 柱 県産材
0.1
ｍ3
桧小節 平角 | 桁、梁 県産材
0.5
ｍ3
桧小節 平割 | 格子 県産材
0.4
ｍ3
杉1等 正角 | 柱 県産材
0.5
ｍ3
杉1等 正角 | 桁、梁 県産材
0.4
ｍ3
杉1等 平割 | 間柱、窓枠 県産材
0.3
ｍ3
杉1等 平割 | 胴縁 県産材
0.3
ｍ3
杉小節 平割 | 窓枠、壁見切り縁 県産材
0.1
ｍ3
壁構造用合板張り | t=12
65.6
㎡
間仕切軸組 | 施工手間 格子組含む
57.1
㎡
小屋組 | 施工手間
48.3
ｍ3
垂木組 | 施工手間
48.3
ｍ3
屋根構造用合板張 | t=15
り |  | 48.3
㎡
額縁(窓出入口) | 施工手間
7.1
ｍ
壁見切り縁 | 施工手間
52.3
ｍ
胴縁 | 施工手間
93.3
㎡
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
建築工事 |  | 本体工事 |  |  | 左官・タイル工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
誘導用及び | 点字ﾀｲﾙ Ⅰ類 無ゆう
注意喚起用床材 | 300角 | 3
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30
34.7
㎡
床ﾀｲﾙ張り | 一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう
| 150㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 21.1
㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | はけ引き
| 外壁 厚25 | 2.7
㎡
内壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗 | 金ごて 厚5 既調合品
り | 内装ﾀｲﾙ接着張り下地 | 11
㎡
内装壁ﾀｲﾙ張り | 接着剤張り Ⅰ類 無ゆう
| 150角 | 11
㎡
汚垂れ石 | ハイドロセロフロア 厚6
| 薄型 小便器下 | 1
か所
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
建築工事 |  | 本体工事 |  |  | 防水工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 21.1
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 21.2
ｍ
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
建築工事 |  | 本体工事 |  |  | 屋根・外壁工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
長尺ｶﾗｰGL鋼板立
ハゼ葺き |  | 48.3
㎡
裏貼断熱材 | t=4.0
48.3
㎡
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ
(ｺﾞﾑｱｽ)ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ |  | 48.3
㎡
軒先唐草
9.4
ｍ
水上唐草
10
ｍ
ケラバ唐草
7.8
ｍ
軒樋 | 塩ﾋﾞ 角型120ﾀｲﾌﾟ 受金物共
9.4
ｍ
竪樋 | 塩ﾋﾞ φ60 掴金物共
5.4
ｍ
アンコウ
2
か所
壁下地透湿防水
シート |  | 45.1
㎡
外壁ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張り | 窯業系t=15
45.1
㎡
ｺｰﾅｰ役物 | 同質出隅
9
ｍ
土台水切り | GLｶﾗｰ鋼板t=0.4
19.6
ｍ
諸経費
1
式
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
建築工事 |  | 本体工事 |  |  | 建具工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
アルミ片引き戸 | 付属金物含む
| 取付運搬費共 | 3
か所
ｱﾙﾐ窓 | FIX
| 取付運搬費共 | 3
か所
網入型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 3
㎡
入口ｽﾃﾝﾚｽ三方枠 | W=0.9m,H=1.9m
3
か所
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
建築工事 |  | 本体工事 |  |  | 内装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 化粧ｹｲｶﾙ板 | ｔ6 着色仕上
| アルミジョイナー共 | 61.9
㎡
床見切 | ｽﾃﾝﾚｽ製 6×15
2.7
ｍ
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
建築工事 |  | 本体工事 |  |  | 塗装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防腐剤塗り
15.8
㎡
木材保護塗装 | A種
90.4
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程A種(一般)
| 素地別途 | 30.1
㎡
素地ごしらえ | ﾎﾞｰﾄﾞ面
| 工程A種 | 30.1
㎡
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
建築工事 |  | 本体工事 |  |  | ユニット及びその他工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室名札 | ステンレス製 300×300
3
室
建物案内板 | ｱｸﾘﾙ製 500×500
| UV点字加工 | 1
か所
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀ | W150×L800
ｰ |  | 3
本
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀ | W260×L950 女子ﾄｲﾚ
ｰ |  | 1
本
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀ | W260×L2000 男子ﾄｲﾚ
ｰ |  | 1
本
ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀ | W260×L1100 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ
ｰ |  | 1
本
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
解体工事 |  | 本体工事 |  |  | 解体撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜仮設工事＞
仮囲い | 防音ｼｰﾄ張り H=2.0m
60.8
㎡
＜解体工事＞
大便器撤去
2
か所
小便器撤去
2
か所
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去
8.6
㎡
CB撤去 | 人力 集積共
2.2
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
13.2
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
1
ｍ3
根切り | 人力土工
| - | 0.8
| - |  | ｍ3
埋戻し | 人力土工 -
| - | 0.8
ｍ3
埋戻し | 人力土工 -
| A種（山砂の類） | 0.9
ｍ3
＜積込・運搬＞
発生材 積込み | がれき類
0.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 積込み | コンがら
16.4
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 がれき類 | 0.4
| DID区間無し 12.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 コンがら | 16.4
| DID区間有り 14.0㎞以下 |  | ｍ3
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具A | ベースライト
| 給電コネクター共 | 6
個
照明器具B | ミラー灯
3
個
照明器具C | ポーチライト
3
個
電灯分電盤 | 530W×1000H×160D 鋼板製
1
面
操作ユニット | 自動-切-手動
| 電灯分電盤組込 | 1
個
人感センサー | 親機
1
個
人感センサー | 子機
5
個
電動機結線 | 換気扇電源
3
台
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 23
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 69
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 11
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 92
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 11
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 16
付) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付) | 3
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 3
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 3
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A(E)×2 接地端子付 鍵付き
1
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 57
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 57
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 10
付) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
電気設備工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | トイレ等呼出
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
警報ランプ付ブザ | 壁付
ー |  | 1
個
押釦スイッチ | プルスイッチ付
4
個
入線機能付防水コ | 2P15A(E)×1 接地端子付
ンセント | プラグ共 | 1
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 13
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 13
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 浅型ｾﾊﾟﾚｰﾄ付 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
電気設備工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線用遮断器(ト | MCCB3P50AF/40AT
イレ用) | 引込開閉器盤内取付 | 1
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H1 -6 (R2K -60)
1
基
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
1
個
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
2
ｍ
厚鋼電線管 | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
(G) |  | 2
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
(VE) |  | 2
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 2
ｍ
FEP用異用種管 | 30mm
接続材料 |  | 1
組
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
FEP内 |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
7
ｍ
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地極埋設標 | 金属製
1
枚
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.2
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.7
ｍ3
土工機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 - DID区間無し | 3
| 17.0㎞以下 |  | 台
計
米 子 市
発生材処分 細目別内訳 | [5 empty] | 32
発生材処分 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
がれき
0.4
ｍ3
廃プラ
0.1
ｍ3
コンがら | 有筋
13.2
ｍ3
コンがら | 無筋
3.2
ｍ3
建設発生土
15.6
ｍ3
計
米 子 市

## 細目別内訳 (2)
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 33
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処分場
税 |  | 0.6
ｔ
計
米 子 市