## 表紙
当初設計
令和7年度工事 |  | 部長 課長 担当課長補佐 主任 設計
米子駅北広場バス待合所新築工事
| 工事場所 | ： | 米子市弥生町2番地
| 工期 | ： | 契約日～ | 令和7年12月26日
0
|  | 金： |  |  |  | 円
米 子 市

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
| 1 |  |  | 監理事務所補正あり
式
現場管理費
| 1 |  |  | 産廃処分税計上
式
一般管理費等
| 1 |  |  | 契約保証費計上
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
1
式
工事費
1
式
調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110
1
式
米 子 市

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計
米 子 市

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
一般工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
米 子 市

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
一般工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
地業
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
型枠
1
式
鉄骨
1
式
防水
1
式
木
1
式
屋根及びとい
1
式
金属
1
式
左官
1
式
建具
1
式
塗装
1
式
内外装
1
式
ユニット及びその他
1
式
撤去
1
式
発生材運搬
1
式
構内舗装
1
式
屋外排水
1
式
米 子 市
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
一般工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
換気設備
1
式
誘導支援設備
1
式
計
米 子 市
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計
米 子 市

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
一般工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
土工
1
式
計
地業 | 地業
1
式
計
鉄筋 | 躯体
1
式
計
コンクリート | 躯体
1
式
計
型枠 | 躯体
1
式
計
鉄骨 | 本体鉄骨
1
式
鉄骨 | 付帯鉄骨等
1
式
計
防水 | 外部
1
式
計
木 | 仕上(部位別)
1
式
計
屋根及びとい | 外部
1
式
米 子 市
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
一般工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
金属 | 外部
1
式
金属 | 内部
1
式
計
左官 | 内部
1
式
計
建具 | アルミニウム製建具
1
式
建具 | ガラス
1
式
計
塗装 | 内部
1
式
計
内外装 | 外部
1
式
内外装 | 内部
1
式
計
ユニット及びその他 | 内部
1
式
計
撤去 | 撤去
1
式
計
発生材運搬 | 運搬
1
式
計
米 子 市
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
一般工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内舗装
1
式
計
屋外排水
1
式
計
電灯設備
1
式
計
換気設備 | 換気設備
1
式
計
誘導支援設備
1
式
計
米 子 市
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
発生材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 処分
1
式
計
米 子 市

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
一般工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | 一 般
45.6
㎡
墨出し | 一 般 S造
| 地上階 | 45.6
㎡
養生 | 一 般 S造
| 地上階 | 45.6
㎡
整理清掃 | 一 般 S造
後片付け | 地上階 | 45.6
㎡
くさび足場 | 手摺先行 W900 運搬費共
| 安全手摺含む | 117
㎡
内部仕上足場 | 脚立足場
| 階高4.0m以下 運搬費共 | 45.6
㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類 運搬費共
117
㎡
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
一般工事 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | つぼ,布掘り
| 深さ2.5m程度 | 67.2
ｍ3
埋戻し(B種) | - 発生土
45.2
ｍ3
積み込み
22
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 22
| 17.0㎞以下 |  | ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し
| - | 1
往復
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
一般工事 |  | 地業 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
6.4
ｍ3
土間下断熱材敷き | 3種bA 厚さ30㎜
38.8
㎡
床下防湿層敷き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15
38.8
㎡
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
一般工事 |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
D10 | D295（小口）
0.8
ｔ
D13 | D295（小口）
0.5
ｔ
D16 | D295（小口）
0.4
ｔ
D19 | D345（小口）
0.3
ｔ
鉄筋加工組立 | RC壁式構造
| 階高2.8ｍ程度 形状単純 | 2
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
2
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H2
0.1
ｔ
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
一般工事 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンクリート | Fc-21+3 S=15
15.6
ｍ3
コンクリート | Fc-21+3 S=15
6.7
ｍ3
コンクリート | Fc-18 S=15
0.8
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 15.6
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回程度 S15～S18 | 6.7
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.8
| - - |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 3
回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 22.3
ｍ3
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
一般工事 |  | 型枠 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 73.5
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| 壁式構造 基礎部 | 14.4
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
87.9
㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
14.4
㎡
型枠処分費
29.3
㎡
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
一般工事 |  | 鉄骨 |  |  | 本体鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
H-150×75×5×7 | S400
164
kg
H-250×125×6×9 | S400
1,214
kg
□-125×125×6 | STKA400
635
kg
PL-6 | SS400
144
kg
PL-12 | SS400
259
kg
PL-9 | SN400B
39
kg
PL-32 | SN490B
273
kg
PL-16 | SN490C
79
kg
FB9×25 | SS400
51
kg
ABR-M16 | ABR400
37
kg
TC-M16×35 | S10T
3
kg
TC-M16×40 | S10T
3
kg
TC-M16×45 | S10T
173
kg
定着板-9×50×50 | SS400
（M16） |  | 6
kg
FB.B-16 | SNR400B
41
kg
工作図費
3,121
kg
工場加工費
2,858
kg
錆止め塗装費
2,858
kg
建方費
3,121
kg
建方重機費
3,121
kg
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
一般工事 |  | 鉄骨 |  |  | 本体鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場加工費
3,121
kg
運搬費
3,121
kg
機械器具損料
3,121
kg
消耗品費
3,121
kg
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
一般工事 |  | 鉄骨 |  |  | 付帯鉄骨等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｶｰｾｯﾄ
10
か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設前調整
10
か所
ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ撤去
10
か所
胴縁
887
kg
母屋
749
kg
自主検査費
1
式
ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ費
1
式
ﾈｯﾄﾌｯｸ
52
か所
水平ﾈｯﾄ
56
㎡
親綱
44
ｍ
親綱支柱
24
本
親綱緊張器
10
台
仮設資材運搬費
2
回
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
一般工事 |  | 防水 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 43.3
ｍ
ゴムアス系ルーフ
ィング |  | 56.2
㎡
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
一般工事 |  | 木 |  |  | 仕上(部位別)
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
回り縁 | 30×36 6-44-1 施工手間
33.1
ｍ
額縁(窓出入口) | 施工手間
43.6
ｍ
木材費 | 桧
0.1
ｍ3
天井杉板t=12張り | 県産材 上小節
41.8
㎡
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
一般工事 |  | 屋根及びとい |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
勘合式立平葺き | ｶﾗｰGL鋼板t=0.5
56.2
㎡
耐火野地板t=18
56.2
㎡
軒先・ｹﾗﾊﾞ唐草 | ｶﾗｰGL鋼板t=0.5
21.3
ｍ
水上片棟 | ｶﾗｰGL鋼板t=0.5
12.3
ｍ
破風・鼻隠し | ｶﾗｰGL鋼板t=0.5
33.7
ｍ
雪止め金具 | ｽﾃﾝﾚｽL-40×40×3
24.6
ｍ
塩ビ角樋 | 150×150
12.3
ｍ
硬質塩ﾋﾞ竪樋 | φ75
(ｶﾗｰVP) |  | 5.1
掴金物共 |  |  | ｍ
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
一般工事 |  | 金属 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾙﾐ製庇 | W2000×D600
2
か所
ｽﾃﾝﾚｽ排水ﾕﾆｯﾄ
1
か所
ｶﾗｰｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ張 | 電解着色
り |  | 6
㎡
ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用廻り縁 | 電解着色
12.3
ｍ
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
一般工事 |  | 金属 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨壁下地 | 50形 下地張りなし @300
13.3
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む | 41.8
㎡
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1
か所
軽量鉄骨天井下地 | 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満
| 金属成形板用 @360 ｲﾝｻｰﾄ含む | 6
㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 1
か所
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
一般工事 |  | 左官 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 43.7
㎡
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
一般工事 |  | 建具 |  |  | アルミニウム製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AD-1
1
か所
AD-2
2
か所
AD-3
1
か所
設計費
1
式
運搬費
1
式
取付調整費 | 法定福利費含む
1
式
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
一般工事 |  | 建具 |  |  | ガラス
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ 6㎜ 特寸 2.0㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 7.3
㎡
強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ 8㎜ 特寸 2.0㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 38.3
㎡
遮熱フィルム貼
26.2
㎡
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
一般工事 |  | 塗装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＤＰ塗り | 鉄鋼 1級
| 素地ごしらえ工程B種 | 11.6
㎡
木材保護塗料塗り | 木部（B種）
| 素地ごしらえ工程B種 | 41.8
㎡
木材保護塗料塗り | 木部（B種）
| 細幅物 糸幅100程度 | 76.7
ｍ
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
一般工事 |  | 内外装 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾗｰGL鋼板t=0.5 | 1K型
ｽﾊ |  | 24.7
ﾟﾝﾄﾞﾚﾙ張り |  |  | ㎡
同上ｺｰﾅｰ役物
10.2
ｍ
同上土台水切り
5.6
ｍ
透湿防水ｼｰﾄ張り
24.7
ｍ
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り | 24.7
張り(GB-S) | - - |  | ㎡
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
一般工事 |  | 内外装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り | 41.8
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 13.3
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
化粧ケイ酸カルシ
ウム板張り |  | 7.6
㎡
内装用ホーローパ
ネル |  | 5.7
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木張り | 高さ100
3.2
ｍ
天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙt=100 | 24K
敷き |  | 41.8
㎡
壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙt=100 | 24K
24.7
㎡
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
一般工事 |  | ユニット及びその他 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
K-1 | 木製ﾍﾞﾝﾁ
2
か所
K-2 | 木製ﾍﾞﾝﾁ
2
か所
K-3 | 木製ﾍﾞﾝﾁ
2
か所
K-4 | 木製ﾍﾞﾝﾁ
1
か所
運搬取付費
1
式
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
一般工事 |  | 撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床御影石撤去 | 集積共
143
㎡
敷モルタル撤去
4.3
ｍ3
誘導ﾌﾞﾛｯｸ撤去 | 人力 集積共
0.1
ｍ3
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
7.4
ｍ3
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
一般工事 |  | 発生材運搬 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 6.2
| DID区間無し 13.0㎞以下 |  | ｍ3
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
一般工事 |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-10 再生細粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 500㎡未満 | 143
㎡
舗装機械運搬
(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ) |  | 1
往復
誘導用及び | 点字ﾌﾞﾛｯｸ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
注意喚起用床材 | 300×300 手間のみ 材料支給 | 7
㎡
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
一般工事 |  | 屋外排水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
| - | 3.6
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
3.3
ｍ3
雨水桝 | 300×300×420
1
か所
VU100Φ
21.6
ｍ
積み込み
0.3
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 0.3
| 17.0㎞以下 |  | ｍ3
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
一般工事 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常用天井灯 | NNFB90605K
2
個
埋込天井灯ﾀﾞｳﾝﾗｲ | XND3537SNLZ9
ﾄ |  | 8
個
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C 管内
80
ｍ
EM-IE電線 | 1.6㎜ × 1本
80
ｍ
電灯分電盤 | 1φ2W 露出 主幹ELB30A
| 分岐2P20A×3 自動点滅器、タイム | 1
| スイッチ、MC共 |  | 式
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
一般工事 |  | 換気設備 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
換気扇 | EX-30EK9-C
| 材工共 | 1
台
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | ｽﾃﾝﾚｽ製 30㎝用
1
個
自然給気口 | VDGXC100PMF-W
1
個
自然給気口ﾌｰﾄﾞ
1
個
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
一般工事 |  | 誘導支援設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
音声案内機
1
台
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
発生材処分費 |  | 発生材処分費 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ｶﾞﾚｷ類
発生材処分 |  | 10.9
ｔ
残土処分
22.3
ｍ3
計
米 子 市

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 41
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | 波型ｶﾗｰ鉄板(H=1.8m)全損
91.4
ｍ
交通誘導員
80
人
VOC測定
1
式
パネルゲート
1
か所
計
米 子 市
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 42
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産廃処分税
10.9
ｔ
計
米 子 市