## 表紙
当初設計
令和7年度工事 |  | 部長 課長 担当課長補佐 主任 設計
淀江文化センター非常用発電機更新工事
| 工事場所 | ： | 米子市淀江町西原708番地4
| 工期 | ： | 契約日～ | 令和8年1月16日
|  | 金： |  |  | 円
米 子 市

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
米 子 市

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
米 子 市

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発電設備
1
式
幹線・動力設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材運搬
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
発生材処分費
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計
米 子 市

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発電設備 | 発電設備
1
式
計
幹線・動力設備 | 幹線・動力設備
1
式
計
撤去工事 | 撤去工事
1
式
計
発生材運搬 | 発生材運搬
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
発生材処分費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 発生材処分費
1
式
計
米 子 市

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 発電設備 |  |  | 発電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 | 95kVA 屋外型 低騒音型
1
基
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機搬
入 |  | 1
基
試運転調整費
1
式
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 幹線・動力設備 |  |  | 幹線・動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製可とう電線 | 63㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管 |  | 2
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 3C 管内
2
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 3C ﾗｯｸ
34
ｍ
配線用遮断器取付 | 第2種耐熱ﾌﾞﾚｰｶｰ､3P3E､225AF/175AT
け |  | 1
個
配線用遮断器取付 | 第2種耐熱ﾌﾞﾚｰｶｰ､3P3E､100AF/100AT
け |  | 2
個
配線用遮断器取付 | 第2種耐熱ﾌﾞﾚｰｶｰ､3P3E､50AF/30AT
け |  | 1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機撤
去 |  | 1
基
金属製可とう電線 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管撤去 |  | 2
ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 60mm2 - 3C 管内
1
ｍ
FPｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 60mm2 - 3C ﾗｯｸ
34
ｍ
配線用遮断器撤去 | 第2種耐熱ﾌﾞﾚｰｶｰ､3P3E､225AF/175AT
1
個
配線用遮断器撤去 | 第2種耐熱ﾌﾞﾚｰｶｰ､3P3E､100AF/100AT
2
個
配線用遮断器撤去 | 第2種耐熱ﾌﾞﾚｰｶｰ､3P3E､50AF/30AT
1
個
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 発生材運搬 |  |  | 発生材運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 DID区間無し
発生材運搬(金属 | 17.0㎞以下 | 1
くず) |  |  | 台
計
米 子 市
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
発生材処分費 |  | 発生材処分費 |  |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし発生材 | 金属くず
処分 |  | 2.9
ｍ3
計
米 子 市

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 12
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
工事情報共有シス
テム費 |  | 6
月
計
米 子 市