## 記入見本
様式第8号（第5条関係）
水栓番号 |  |  |  | 123456 | [7 empty] | 受 付 |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | ■ |  | 設計書 |  |  | 工事中の水道料金請求先 |  | □
[12 empty] | 着 工 |  |  | 年 月 日 | [14 empty] | ■
年度 |  |  | 承認番号 |  |  |  | 第 |  |  |  | 号 | 完 成 |  |  | Ｒ７年 ４月 １日 | [7 empty] | □ |  | 精算書
R 4 | [5 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 工 種 |  |  | 新設・改造・修繕・撤去・口径変更・臨時 | [14 empty] | 13
ふりがな |  |  |  | よなごしじょうげすいどうきょく | [9 empty] | ふりがな |  |  |  | よなごしじょうげすいどうきょく | [11 empty] | 20
申込者 氏名 |  |  |  | 米子市上下水道局 | [9 empty] | 使用者 氏名 |  |  |  | 米子市上下水道局 | [11 empty] | 25
40
住所 |  |  |  | 米子市車尾南２丁目８－１ | [9 empty] | 住所 |  |  |  | 米子市車尾南２丁目８－１ | [9 empty] | 米子市水道局 | 米子市車尾南２丁目８‐１ | 50
75
|  |  |  | （電話番号 |  |  | 0859-32-6113 | [5 empty] | ） | [16 empty] | 100
配水管の種類 | [8 empty] | 給水方式 | [20 empty] | 150
127 |  |  | S54-23 | [5 empty] | ■ | 直結 |  |  |  |  | 指定給水装置工事事業者名 | [14 empty] | 200
DIP |  | 管 | φ | 200 |  | mm | から | [7 empty] | 米子市車尾南２丁目８－１
[7 empty] | 分 岐 分岐済 |  | □ | 中・高層階直結給水 | [19 empty] | 朝日
PE |  | 管 | φ | 20 |  | mm | [8 empty] | 米子○○水道設備工業(株) | [14 empty] | 愛知
| × | HIVP |  | φ | 13 | mm |  |  | □ | 受水槽方式 | [16 empty] | ㊞ |  |  | 阪神
給水開始 |  |  | 年 月 日 | [11 empty] | ℡ | 0859-32-6113 | [13 empty] | 柏原
型式 |  | 口径 |  | 番 号 |  |  |  | 指針 | □ | その他 |  |  |  |  | 給水装置工事主任技術者氏名 | [14 empty] | 金門
朝日 |  | 13 |  | 25034567 | [5 empty] | （ |  |  | ） |  | （ | 水道 太郎 | [10 empty] | ） |  |  | 明治
[9 empty] | 給水用途番号 |  |  | 1 |  |  | （ | 免許番号: |  |  | 第 | 12345 | [5 empty] | 号 | ） |  |  | 前澤
私有地部分 | [13 empty] | 公道部分 | [15 empty] | 日国
品名 |  |  |  | 口径 |  | 数量 |  | 商標名 |  |  | 規格番号等 |  |  | 品名 |  |  |  | 口径 |  | 数量 |  | 商標名 |  |  | 規格番号等 |  |  |  |  | 日東
ライニング鋼管 |  |  |  | 20 |  | 12ｍ |  | 住友金属 |  |  | JWWA K132 | [18 empty] | 機工
継手類コア入 |  |  |  | 20 |  | 一式 |  | 〃 |  |  | JWWA K150 | [18 empty] | 理光
ビニール管HIVP |  |  |  | 20 |  | 72ｍ |  | アロン化成 |  |  | JIS K6747 | [17 empty] | ０８５９‐３２‐６１１３ | 島津
継手類 |  |  |  | 20 |  | 一式 |  | 〃 |  |  | JIS K6743 | [18 empty] | 精工
ポリエチレン管PE |  |  |  | 20 |  | 20ｍ |  | KVK |  |  | JIS K6769 | [18 empty] | 東光
継手類 |  |  |  | 20 |  | 一式 |  | 〃 |  |  | JIS K6770 | [18 empty] | 東洋
ホーム水栓 |  |  |  | 13 |  | 12ヶ |  | TOTO |  |  | JIS B2061 | [18 empty] | 横河
小便フラッシュ |  |  |  | 13 |  | 3ヶ |  | TOTO |  |  | 〃
アングル止水栓 |  |  |  | 13 |  | 5ヶ |  | TOTO |  |  | 〃 | [18 empty] | DIP
WCボールタップ |  |  |  | 13 |  | 3ヶ |  | TOTO |  |  | 〃 | [18 empty] | PE
逆止弁 |  |  |  | 20 |  | 7ヶ |  | 前澤給装 |  |  | 日水協 E-23 | [18 empty] | HIVP
HPPE
VP
[21 empty] | 口径 |  |  | 金額(円)
[14 empty] | 設計審査及び 工事検査手数料 | [6 empty] | 13 |  |  | 5500
加入者納付金
特記事項 | [19 empty] | 検査員 |  |  | 検査年月日
[14 empty] | 土 | 支 | 口 | 寄 | 念 | Ｐ |  |  |  | 年 月 日
[14 empty] | 直 | 増 | 貯 | 特 | 誓 | 浄
備考 個人事業者である指定給水装置工事事業者が代表者の氏名を自署する場合には、その押印を省略することがで
きます。なお、法人については、記名押印が必要です。

## 設計書
様式第8号（第5条関係）
水栓番号 | [9 empty] | 受 付 |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | □ |  | 設計書 |  |  |  | 工事中の水道料金請求先 | □
[10 empty] | 着 工 |  |  | 年 月 日 | [14 empty] | ■
年度 |  | 承認番号 |  |  | 第 |  |  |  | 号 | 完 成 |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | □ |  | 精算書
|  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 工 種 |  |  | 新設・改造・修繕・撤去・口径変更・臨時 | [14 empty] | 13
ふりがな | [11 empty] | ふりがな | [15 empty] | 20
申込者 氏名 | [11 empty] | 使用者 氏名 | [15 empty] | 25
40
住所 | [11 empty] | 住所 | [15 empty] | 50
75
|  |  | （電話番号 | [7 empty] | ） |  |  |  |  | （電話番号 | [9 empty] | ） |  | 100
配水管の種類 | [6 empty] | 給水方式 | [20 empty] | 150
[7 empty] | □ | 直結 |  |  |  |  | 指定給水装置工事事業者名 | [14 empty] | 200
| 管 | φ |  | mm | から
[5 empty] | 分 岐 分岐済 |  | □ | 中・高層階直結給水 | [19 empty] | 朝日
| 管 | φ |  | mm | [23 empty] | 愛知
[7 empty] | □ | 受水槽方式 | [16 empty] | ㊞ |  |  | 阪神
給水開始 |  | 年 月 日 | [10 empty] | ℡ | [14 empty] | 柏原
型式 | 口径 |  | 番 号 |  |  | 指針 | □ | その他 |  |  |  |  | 給水装置工事主任技術者氏名 | [14 empty] | 金門
[8 empty] | （ |  |  | ） |  | （ | [11 empty] | ） |  |  | 明治
[7 empty] | 給水用途番号 | [5 empty] | （ | 免許番号: |  |  | 第 | [6 empty] | 号 | ） |  |  | 前澤
私有地部分 | [11 empty] | 公道部分 | [15 empty] | 日国
品名 |  |  | 口径 | 数量 |  | 商標名 |  |  | 規格番号等 |  |  | 品名 |  |  |  | 口径 |  | 数量 |  | 商標名 |  |  | 規格番号等 |  |  |  |  | 日東
機工
理光
島津
精工
東光
東洋
横河
DIP
PE
HIVP
HPPE
VP
[19 empty] | 口径 |  |  | 金額(円)
設計審査及び 工事検査手数料
加入者納付金
特記事項 | [17 empty] | 検査員 |  |  | 検査年月日
[12 empty] | 土 | 支 | 口 | 寄 | 念 | Ｐ |  |  |  | 年 月 日
[12 empty] | 直 | 増 | 貯 | 特 | 誓 | 浄
備考 個人事業者である指定給水装置工事事業者が代表者の氏名を自署する場合には、その押印を省略することがで
きます。なお、法人については、記名押印が必要です。