様式 ウ-①（8.4.3（3）自家水混合給水誓約書）

自家水混合給水に関わる誓約書

年　　月　　日

米子市上下水道局水道事業管理者　殿

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

浄水処理した地下水を受水槽に流入させて、水道水と混合して給水する方式（自家水混合給水方式）を導入するにあたり、下記について誓約いたします。

記

- 受水槽に貯留した地下水と水道水の混合水が水道本管等に逆流しないよう確実な措置を講じます。＊図面並びに写真提出

- 水道水に停滞を生じさせないよう水道計画水量（㎥／日）を設定し水道水を流入します。また、実水量が大幅に増減する場合は、上下水道局に報告するとともに給水装置の増・減径改造工事等の措置を講じます。

- 水道計画使用量は上下水道局と協議し決定します。（計画水量の20％を下限とする）

- １年以内に１回以上の受水槽清掃、水質検査を行い、異常が認められた場合は上下水道局に報告します。

- 自家水混合給水方式を導入により発生する問題（近隣との調整含む）、受水槽以降の水質に関してはすべて設置者又は管理者の責任で対処いたします。

| お客様番号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施設名称 |  |  |
| 施設住所 |  |  |
| 受水槽 | 容量 ㎥ 基 |  |
| 自家水処理方法 |  |  |
| 逆流防止装置 |  |  |
| 計画使用水量 | （全体） ㎥／日 | （水道） ㎥／日 ％ |