様式ツ(10.2関係)

給水装置工事　主任技術者チェック表

●　チェック表は、給水装置工事完成届出書に添付して提出すること。

| 水栓番号 |  |  | 施行主 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事場所 |  |  |  |  |  |  |
| 施工日 |  | 年 月 日（ ） | 確認日 |  | 年 月 日（ ） |  |
| 完成日 |  | 年 月 日（ ） | チェック時間 | ： ～ ： |  |  |
| チェック項目 |  |  |  |  |  | 評定 |
| 設計との相違 | メーター位置に相違はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | 栓数の増減はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | 特殊器具の増減はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | 位置図に明記した施行場所に相違はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | 配管ルートに相違はないか。 |  |  |  |  |  |
| 給水工事の適否 | 精算図面の方角・縮尺・寸法は適正か。 |  |  |  |  |  |
|  | 使用器材や配管材料は適正か。 |  |  |  |  |  |
|  | 布設管の位置・埋設深度・延長は適正か。 |  |  |  |  |  |
|  | 布設管の接合方法は適正か。 |  |  |  |  |  |
|  | 逆流防止機器やバキュームブレイカーなどの設置は適切か。 |  |  |  |  |  |
|  | 貯水槽の設置は適正か。（吐水口空間の確保、越流管・水抜管の間接排水など） |  |  |  |  |  |
|  | クロスコネクションとなっていないか。（メーター及び残留塩素測定により確認） |  |  |  |  |  |
|  | 給水管防護の方法は適正か。 |  |  |  |  |  |
|  | 給水装置の構造及び材質が、政令第5条及び米子市の施工基準に適合しているか。 |  |  |  |  |  |
| 耐圧・水質 | テストポンプで耐圧試験を行い、漏水及び変形等の異常はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | 末端の吐水状況に異常がないか。 |  |  |  |  |  |
|  | 管末で遊離残留塩素を測定し、値に異常はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | 水質(臭気・味・色・濁り)に異常はないか。 |  |  |  |  |  |
| 写真管理 | 既設管との接続箇所 |  |  |  |  |  |
|  | メーターまでの布設・配管状況 |  |  |  |  |  |
|  | ヘッダー及びバルブ類(給水栓)付近 |  |  |  |  |  |
|  | メーター位置（レバー開閉操作やメーター交換に支障がないこと）及びオフセット |  |  |  |  |  |
|  | その他(耐圧試験・残塩測定・露出配管・吐水口空間寸法等) |  |  |  |  |  |

※　評定は「〇」印によりチェックする。なお、未施工等、評定に該当しない項目には「／」を記入する。

| ※ 不適正な場合、該当項目に「×」印を記入する。 給水装置主任技術者 |  |
| --- | --- |
|  | ㊞ |
| 指定給水装置工事事業者名 |  |

※　太枠線内の「給水工事の適否」は、主任技術者が必ずチェックすること。その他の項目は現場責任者でも可とする。